## 1 výběr průměr
Při zkoušce správnosti měření novým typem výškoměru byla 30 x změřena kontrolní výška, jejíž
správná hodnota byla 20 m. Posuďte, zda výškoměr měří správně.
| Ćíslo měření | Výška (m) | Sloupec1
test.kritérium
| 1 | 20.3 | Stř. hodnota | 20.22 | 1.7514 | =(G6-20)/G7
| 2 | 20 | Chyba stř. hodnoty | 0.12562
| 3 | 21.6 | Medián | 20.15 | kritická hodnota
| 4 | 19.7 | Modus | 19.5 | 2.0452 | =T.INV(0.975;29) nebo =T.INV.2T(0,05;29) nebo =TINV(0,05;29)
| 5 | 20.9 | Směr. odchylka | 0.68803
| 6 | 20.2 | Rozptyl výběru | 0.47338 | vypočítaná pravděpodobnost p
| 7 | 20.2 | Špičatost | 0.93674 | 0.090453 | =T.DIST.2T(I6;29) nebo TDIST(I6;29;2)
| 8 | 19.5 | Šikmost | 0.91657
| 9 | 20 | Rozdíl max-min | 3.1 | Závěr:
| 10 | 20 | Minimum | 19 | 1.75 < 2.04 | nulová hypotéza nezamítnuta
| 11 | 20.4 | Maximum | 22.1
| 12 | 19.7 | Součet | 606.6 | 0.09 > 0.05 | nulová hypotéza nezamítnuta
| 13 | 20.2 | Počet | 30
| 14 | 19.9
| 15 | 19.9
| 16 | 20.1
| 17 | 20.5
| 18 | 21.3
| 19 | 20.9
| 20 | 21.2
| 21 | 19
| 22 | 19.5
| 23 | 20.2
| 24 | 19.5
| 25 | 20.3
| 26 | 19.5
| 27 | 20.5
| 28 | 22.1
| 29 | 19.5
| 30 | 20

## 1 výběr - rozptyl
Variabilita teploty vzduchu v laboratoři je stanovena směrodatnou odchylkou S0 = 3°C. Při kontrole laboratorních podmínek bylo provedeno
20 měření teploty a ze zjištěných údajů byla vypočtena výběrová směrodatná odchylka S = 3,27 °C. Je třeba posoudit, zda tato hodnota
nesignalizuje zvýšení variability teploty vzduchu.
|  | TK | 22.5739 | p | 0.25663
|  | KH | 30.1435 | 1-p | 0.74337
Nulová hypotéza není zamítnuta - variabilita teploty vzduchu nepřesáhla stanovený limit.

## 2 výběry
Ve dvou porostech byly měřeny výčetní tloušťky v cm. Posuďte, zda jsou oba porosty stejne tloušťkově vyspělé.
| Porost I | Porost II | Dvouvýběrový F-test pro rozptyl
| 33.5 | 29.5
| 28.6 | 30.4 |  | Porost I | Porost II |  | zde musí být zadán soubor s vyšším rozptylem!!
| 36.2 | 21.6 | Stř. hodnota | 33.312 | 25.585
| 41.4 | 24.4 | Rozptyl | 28.9186 | 11.8466 | v 1. sloupci musí být vyšší rozptyl!!
| 41 | 28.5 | Pozorování | 25 | 20
| 43.7 | 26.8 | Rozdíl | 24 | 19 | počet stupňů volnosti (n-1)
| 24.1 | 25.5 | F | 2.4411 |  | testové kritérium (28.92/11.85)
| 33.8 | 22.6 | P(F<=f) (1) | 0.02557 |  | vypočítaná pravděpodobnost p (=FDIST(2.4410875;24;19)
| 40.5 | 26.1 | F krit (1) | 2.1141 |  | kritická hodnota (=FINV(0.05;24;19)
| 29.6 | 19.2
| 31.5 | 24.6 | jednostranné F rozdělení
| 26.5 | 28.7
| 25.8 | 20.2 | Závěr:
| 30.1 | 21 | 2.44 > 2.11 | nulová hypotéza zamítnuta
| 31.1 | 27.5
| 24.4 | 25.8 | 0.025 < 0.05 | nulová hypotéza zamítnuta
| 32.2 | 23.3
| 33 | 26.5 | Rozptyly základních souborů, ze kterých pochází analyzované výběry, nejsou shodné.
| 35.7 | 31.2
| 33.2 | 28.3
| 33.4 |  | Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů
33.1
| 41.7 |  |  | Porost I | Porost II
| 34.6 |  | Stř. hodnota | 33.312 | 25.585
| 34.1 |  | Rozptyl | 28.9186 | 11.8466
|  |  | Pozorování | 25 | 20
|  |  | Hyp. rozdíl stř. hodnot | 0
|  |  | Rozdíl | 41 |  | počet stupňů volnosti (vzorec 7.18- zaokrouhleno!!)
|  |  | t stat | 5.8426 |  | testové kritérium (vzorec 7.17 )
|  |  | P(T<=t) (1) | 3.622e-07 |  | vypočítaná pravděpodobnost p pro jednostranný test (T.DIST.RT(5.8426;41) nebo =TDIST(5.8426;41;1)
|  |  | t krit (1) | 1.6829 |  | kritická hodnota pro jednostranný test (=T.INV(0.95;41) nebo TINV(0.1;41)
|  |  | P(T<=t) (2) | 7.244e-07 |  | vypočítaná pravděpodobnost p pro oboustranný test (=T.DIST.2T(5.8426;41) nebo =TDIST(5.8426;41;2)
|  |  | t krit (2) | 2.0195 |  | kritická hodnota pro oboustranný test (=T.INV(0.975;41) nebo =TINV(0.05;41)
Závěr:
|  |  | 5.84 > 1.68 | nulová hypotéza zamítnuta pro 1-stranný test
|  |  | 5.84 > 2.02 | nulová hypotéza zamítnuta pro 2-stranný test
|  |  | 0.000 < 0.05 | nulová hypotéza zamítnuta pro 1-stranný test
|  |  | 0.000 < 0.05 | nulová hypotéza zamítnuta pro 2-stranný test
Střední hodnoty tlouštěk obou porostů se liší.

## párový
Při zkoušce přesnosti výškoměrů byly při 15 kontrolních měřeních získány následující hodnoty. Posuďte, zda oba výškoměry měří stejně.
| Číslo stromu | Výškoměr I | Výškoměr II | Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu
| 1 | 26.8 | 26.2
| 2 | 22.1 | 22.4 |  | Výškoměr I | Výškoměr II
| 3 | 19.5 | 19.5 | Stř. hodnota | 23.94 | 24.08
| 4 | 18.5 | 19 | Rozptyl | 39.1497 | 39.7603
| 5 | 29.4 | 29.3 | Pozorování | 15 | 15
| 6 | 33.2 | 33.5 | Pears. korelace | 0.99851
| 7 | 16.3 | 16.2 | Hyp. rozdíl stř. hodnot | 0
| 8 | 18.5 | 18.9 | Rozdíl | 14 |  | počet stupňů volnosti ( n - 1)
| 9 | 35.4 | 36 | t stat | -1.5671 |  | testové kritérium (vzorec 7.21)
| 10 | 29.5 | 29.8 | P(T<=t) (1) | 0.069703 |  | vypočítaná pravděpodobnost p pro jednostranný test =(T.DIST.RT(1.5671;14) nebo =TDIST(1.567114;14;1)
| 11 | 19.2 | 18.9 | t krit (1) | 1.7613 |  | kritická hodnota pro jednostranný test =T.INV(0.95;14) nebo =TINV(0.1;14)
| 12 | 26.2 | 26 | P(T<=t) (2) | 0.13941 |  | vypočítaná pravděpodobnost p pro oboustranný test =T.DIST.2T(1.567114;14) nebo=TDIST(1.567114;14;2)
| 13 | 18.4 | 18.5 | t krit (2) | 2.1448 |  | kritická hodnota pro oboustranný test =T.INV(0.975;14)=TINV(0.05;14)
| 14 | 28.6 | 29
| 15 | 17.5 | 18 | Závěr:
|  |  |  | 1.57 < 1.76 | nulová hypotéza nezamítnuta pro 1-stranný test
|  |  |  | 1.57 < 2.14 | nulová hypotéza nezamítnuta pro 2-stranný test
|  |  |  | 0.070 > 0.05 | nulová hypotéza nezamítnuta pro 1-stranný test
|  |  |  | 0.139 > 0.05 | nulová hypotéza nezamítnuta pro 2-stranný test
Rozdíl v měření obou výškoměrů není statisticky významný,
můžeme předpokládat, že oba přístroje měří stejně.

## KS test 1 výběr
V porostu borovice bylo změřeno 98 výšek a roztříděno do 2 m tříd. Řešila se otázka, zda pro rozdělení výšek v porostu
je vhodným teoretickým modelem normální rozdělení.
| i | hi | Měřené | Modelové
| 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2 | 24 | 9 | 9 | 11 | 11
| 3 | 26 | 22 | 21 | 33 | 32
| 4 | 28 | 31 | 29 | 64 | 61
| 5 | 30 | 22 | 23 | 86 | 84
| 6 | 32 | 9 | 10 | 95 | 94
| 7 | 34 | 2 | 3 | 97 | 97
| 8 | 36 | 1 | 1 | 98 | 98
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Nei | 2 | 11 | 33 | 64 | 86 | 95 | 97 | 98
| Noi | 2 | 11 | 32 | 61 | 84 | 94 | 97 | 98
| ê Nei - Noi ê | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
max ê Nei - Noi ê = 3; D1 = 3 : 98 = 0,031.
D1; 0,05 = 1,36. (1/Ö98) = 0,137 . D1 < D1; 0,05 .
Nulovou hypotézu přijímáme, test shody prokázal, že modelové a exp.
rozdělení se neliší.Normální rozdělení je vhodným modelem výškové struktury.

## KS test 2 výběry
Ve dvou porostech byly měřeny výčetní tloušťky ve 4-cm tloušťkových třídách. Zjištěné počty v jednotlivých tloušťkových třídách jsou uvedeny v tabulce.
Posuďte, zda lze rozdělení tlouštěk v obou porostech považovat za shodné.
| Číslo tloušťkové třídy | Tloušťková třída | Četnosti v tloušťkové třídě
|  |  | Porost I | Porost II
| 1 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5
| 2 | 22 | 16 | 7 | 24 | 12
| 3 | 26 | 25 | 18 | 49 | 30
| 4 | 30 | 31 | 25 | 80 | 55
| 5 | 34 | 38 | 48 | 118 | 103
| 6 | 38 | 24 | 42 | 142 | 145
| 7 | 42 | 12 | 15 | 154 | 160
| 8 | 46 | 6 | 5 | 160 | 165
| 9 | 50 | 4 | 5 | 164 | 170
| 10 | 54 | 2 | 1 | 166 | 171
|  |  | 166 | 171
Max. hodnoru rozdílu relativních součtových četností porovnáme s kritickou hodnotou,
kde za a dosadíme 0,05 a za n1 = 166, n2 = 171.
Výsledná hodnota D2,a = 0,15 je menší než hodnota 0,16, tedy nulovou hypotézu zamítáme.
Oba porosty mají jiné rozdělení četností tlouštěk.
[7 empty] | TK | 0.16
[7 empty] | KH | 0.14755